SCUOLA ELEMENTARE G. TAGLIATI – VIA ROMA 19 - LAGOSANTO

- Predisporre dei fermi alle due porte della scala secondaria

- Proteggere i termosifoni nelle aule e nei corridoi.

- Fissare il televisore al carrello.

- Modificare la porta sulla scala secondaria al IP che ingombra parzialmente l’uscita.

- Sistemare la porta del sottoscala dura da aprire.

- Sostituire gli attaccapanni perché sporgenti ed instabili.

- Eliminare i distacchi di intonaco e le lastre di rivestimento rotte al PT.

- Sostituire le scatole a muro rotte al PT.

- Ancorare gli scaffali nel ripostiglio al PT.

- Reperire la documentazione tecnica relativa agli impianti.

- Sostituire alcune lampade di emergenza che non funzionano.

- La campana per l’emergenza deve essere autoalimentata.

- Installare le lavagne a muro per evitare rischi di inciampo.

- Mantenere sotto controllo tutte le lesioni nelle murature.