SCUOLA ELEMENTARE VIA VENTURINI 12 - LAGOSANTO

- Proteggere dal contatto accidentale la parte inferiore della scala esterna in ferro.

- Proteggere il cordolo in cls nella parte antistante della corte esterna.

- Le uscite di emergenza devono avere uno sbarco sul piano.

- Fare manutenzione alle porte di emergenza in legno perché hanno tutte un’anta dura da aprire.

- Predisporre dei sostegni ai cassonetti sopra alle finestre delle aule perché sono deformati.

- Sostituire gli attaccapanni e le lavagne che hanno basamenti che possono costituire rischio di inciampo.

- Proteggere i termosifoni nelle aule e nei corridoi.

- Eliminare le infiltrazioni dal tetto.

- Modificare il sistema di apertura delle finestre della palestra che sono apribili solo ad anta e non a ribalta.

- Segnalare il gradino davanti alla mensa.

- Smussare il rialzo all’ingresso del bagno al I P.

- Predisporre un lavandino nella mensa.

- Reperire la documentazione tecnica relativa agli impianti.

- Sostituire alcune lampade di emergenza che non funzionano.

- La campana per l’emergenza deve essere autoalimentata.